Приложение к Порядку обеспечения граждан 
в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских изделий  и категорий граждан, 
которым предоставляются медицинские изделия для оказания 
паллиативной медицинской помощи на дому

| № | Группа медицинских изделий* | Подгруппа медицинских изделий* | Вид медицинского изделия ** | Код вида медицинского изделия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анестезиологи-ческие и респираторные медицинские изделия | Анализаторы дыхательной функции и сопутствующие изделия | Пикфлоуметр, ручной | 104200 |
|  |  |  | Пикфлоуметр, электронный | 104210 |
|  |  | Анестезиологические системы и сопутствующие изделия | Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, нестерильный | 327610 |
|  |  |  | Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, стерильный | 327640 |
|  |  |  | Трубка дыхательная для патрубка вдоха/выдоха, многоразового использования | 333510 |
|  |  | Вентиляторы респираторные и сопутствующие изделия | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | 113890 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | 114040 |
|  |  |  | Аппарат вентиляции легких с положительным давлением терапевтический | 125540 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | 232890 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких с двухфазным положительным давлением для домашнего использования | 318670 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для домашнего использования | 318710 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких с двухфазным положительным давлением переносной | 328870 |
|  |  |  | Датчик дыхательного контура многопараметрический | 322330 |
|  |  |  | Держатель трубки дыхательного контура | 185520 |
|  |  |  | Стойка для аппарата искусственной вентиляции легких, стационарная | 185530 |
|  |  |  | Стойка для аппарата искусственной вентиляции легких | 185590 |
|  |  |  | Устройство для мытья/дезинфекции аппарата постоянного/двухфазного положительного давления (СРАР/ВРАР) для домашнего использования | 328940 |
|  |  |  | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, многоразового использования | 185600 |
|  |  |  | Коннектор трубки/маски дыхательного контура, многоразового использования | 110230 |
|  |  |  | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 185610 |
|  |  |  | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 185610 |
|  |  |  | Клапан нереверсивный, одноразового использования | 321960 |
|  |  |  | Провод для подогрева дыхательных газов, для взрослых | 323780 |
|  |  |  | Провод для подогрева дыхательных газов, для младенцев | 324310 |
|  |  |  | Трубка дыхательная для патрубка вдоха/выдоха, одноразового использования, нестерильная | 354450 |
|  |  |  | Мешок для дыхательного контура, многоразового использования | 283460 |
|  |  | Ингаляторы | Ингалятор ультразвуковой | 127540 |
|  |  |  | Спейсер к небулайзеру или ингалятору, многоразового использования | 139780 |
|  |  |  | Концентратор кислорода стационарный | 191160 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 152090 |
|  |  |  | Фильтр защитный для трахеостомы | 173800 |
|  |  |  | Тепло/влагообменник, одноразового использования | 110250 |
|  |  |  | Маска трахеостомическая, аэрозольная | 173860 |
|  |  |  | Ингалятор аэрозольный | 202950 |
|  |  |  | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, нестерильный | 218750 |
|  |  |  | Маска лицевая аэрозольная, реверсивная | 274030 |
|  |  |  | Камера увлажнения воздуха для линии вдоха, многоразового использования | 319000 |
|  |  |  | Камера увлажнения воздуха для линии вдоха, одноразового использования | 321970 |
|  |  |  | Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов | 324410 |
|  |  |  | Набор для доставки кислорода для экстренной помощи | 344700 |
|  |  | Канюли респираторные | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением | 105850 |
|  |  |  | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода | 136410 |
|  |  |  | Канюля внутренняя трахеостомической трубки, одноразового использования | 173880 |
|  |  |  | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | 349900 |
|  |  | Магистрали дыхательные и сопутствующие изделия | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 324650 |
|  |  | Маски респираторные/анестезиологические и сопутствующие изделия | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования | 109700 |
|  |  |  | Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования | 109710 |
|  |  |  | Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, многоразового использования | 109720 |
|  |  |  | Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, многоразового использования | 109730 |
|  |  |  | Маска ротовая для искусственной вентиляции легких с постоянным/двухфазным положительным давлением | 109740 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования | 121170 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Маска трахеостомическая, кислородная | 173830 |
|  |  |  | Маска для искусственной вентиляции легких, многоразового использования | 271370 |
|  |  |  | Маска для искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 271390 |
|  |  |  | Набор для проведения кислородной терапии, стерильный | 156010 |
|  |  |  | Трубка для подачи кислорода | 156030 |
|  |  |  | Инсуффлятор-аспиратор | 303260 |
|  |  | Оксиметры и сопутствующие изделия | Пульскооксиметр | 149390 |
|  |  | Системы вентиляции легких и сопутствующие изделия | Устройство для очищения дыхательных путей методом ПЭД механическое | 124600 |
|  |  |  | Жилет системы очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки | 288780 |
|  |  |  | Аппликатор для системы очищения дыхательных путей от секрета методом перкуссии грудной клетки | 289810 |
|  |  |  | Система для очищения дыхательных путей вакуумом | 298910 |
|  |  |  | Шланг системы очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки | 288770 |
|  |  |  | Генератор системы очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки | 288790 |
|  |  |  | Система очищения дыхательных путей от секрета методом перкуссии грудной клетки | 289800 |
|  |  |  | Генератор системы очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки | 288790 |
|  |  |  | Система очищения дыхательных путей от секрета методом перкуссии грудной клетки | 289800 |
|  |  | Устройства систем искусственной вентиляции | Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования | 136490 |
|  |  |  | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования | 136500 |
|  |  |  | Набор для ухода за трахеостомой | 173710 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | 165140 |
|  |  |  | Соединитель для дыхательного контура, многоразового использования | 165230 |
|  |  |  | Трубка трахеостомическая армированная | 169080 |
|  |  |  | Клапан голосовой для трахеостомической трубки | 173740 |
|  |  |  | Фиксатор трахеостомической трубки на шее пациента, многоразового использования | 173750 |
|  |  |  | Повязка для трахеостомической трубки, стерильная | 173790 |
|  |  |  | Протектор трахеостомы, многоразового использования | 173810 |
|  |  |  | Смазка для трахеостомической трубки | 173820 |
|  |  |  | Лубрикант для анатомических отверстий, стерильный | 322280 |
|  |  |  | Щеточка для очистки внутренней канюли трахеостомической трубки, нестерильная | 173840 |
|  |  |  | Фиксатор трахеостомической трубки на шее пациента, одноразового использования | 355410 |
|  |  |  | Палочка ватная | 241120 |
| 2. | Вспомогатель-ные и общебольнич-ные медицинские изделия | Инфузионные насосы и сопутствующие изделия | Система дозированного введения анальгетиков | 105340 |
|  |  |  | Насос к системе дозированного введения анальгетиков | 105350 |
|  |  |  | Кассета к системе дозированного введения анальгетиков | 105360 |
|  |  |  | Насадка к системе дозированного введения анальгетиков | 105370 |
|  |  |  | Насос инфузионный механический | 124530 |
|  |  |  | Набор для введения лекарственных средств к насосу инфузионному механическому | 124560 |
|  |  |  | Насос инфузионный для контролируемой пациентом анальгезии | 157620 |
|  |  |  | Насос шприцевой | 229860 |
|  |  |  | Помпа для энтерального питания | 260010 |
|  |  |  | Набор для эластомерного инфузионного насоса | 288130 |
|  |  |  | Устройство наполнения камеры эластомерного инфузионного насоса | 288150 |
|  |  |  | Насос инфузионный эластомерный | 288180 |
|  |  |  | Стойка для внутривенных вливаний | 131950 |
|  |  |  | Насос инфузионный общего назначения | 260420 |
|  |  |  | Набор для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 273610 |
|  |  | Кровати медицинские и сопутствующие изделия | Кровать адаптационная с ручным управлением | 118440 |
|  |  |  | Кровать педиатрическая | 178810 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования | 266680 |
|  |  |  | Насос для регулировки давления | 266760 |
|  |  |  | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением | 266750 |
|  |  |  | Матрас противопролежневый секционный | 118170 |
|  |  |  | Кровать с электроприводом адаптационная | 290200 |
|  |  |  | Простыня впитывающая, нестерильная *** | 331330 |
|  |  |  | Пеленка впитывающая *** | 320550 |
|  |  |  | Кровать больничная стандартная с электроприводом | 136210 |
|  |  | Матрасы медицинские и сопутствующие изделия | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем | 168020 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый надувной | 168030 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | 167990 |
|  |  |  | Основание для кровати, механическое | 216960 |
|  |  |  | Основание для кровати, с электропитанием | 216950 |
|  |  |  | Основание для кровати, с гидравлическим приводом | 16970 |
|  |  | Наборы для подкожных инъекций | Набор для чрескожных инъекций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 300940 |
|  |  | Перчатки медицинские | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, стерильные | 335680 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные | 205280 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | 122540 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | 122560 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные | 122610 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные | 139350 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные | 139360 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 185830 |
|  |  |  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные | 185850 |
|  |  | Подушки медицинские | Набор подушек для сна адаптационный | 355720 |
|  |  | Растворы/газы для санитарной обработки/обслуживания медицинских изделий и сопутствующие изделия | Раствор стерильный для промывания мочевого катетера | 126780 |
|  |  |  | Салфетка для дезинфекции медицинских изделий | 136940 |
|  |  | Системы подъема/перемещения пациентов | Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения передвижная, с электропитанием | 149100 |
|  |  |  | Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения передвижная, с приводом | 149140 |
|  |  |  | Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения передвижная, с электропитанием | 149100 |
|  |  |  | Система подъема пациента из положения сидя и дальнейшего перемещения передвижная, с приводом | 149140 |
|  |  |  | Система подъема и перемещения пациента с помощью верхних направляющих | 172880 |
|  |  |  | Система подъема и перемещения пациента стационарная, с питанием от сети | 191170 |
|  |  |  | Система подъема и перемещения пациента стационарная, с приводом | 191250 |
|  |  |  | Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи | 209440 |
|  |  |  | Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от сети | 209450 |
|  |  |  | Система подъема и перемещения пациента передвижная, с приводом | 209530 |
|  |  |  | Система для подъема и перемещения пациента автономная, с питанием от сети | 275140 |
|  |  |  | Система для подъема и перемещения пациента автономная, с приводом | 275220 |
|  |  |  | Приспособление для помощи при вставании пневматическое | 331150 |
|  |  |  | Приспособление для помощи при вставании ручное | 331520 |
|  |  |  | Приспособление для помощи при вставании/тренировки ручное | 331530 |
|  |  |  | Приспособление для помощи при вставании/тренировки электрическое | 333600 |
|  |  |  | Приспособление для помощи при вставании электрическое | 333610 |
|  |  | Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | Компрессор кислородный для домашнего использования | 328950 |
| 3. | Гастроэнтероло-гические медицинские изделия | Катетеры гастроэнтерологиче-ские и сопутствующие изделия | Набор для сбора кала при недержании | 120560 |
|  |  |  | Набор для энтерального питания, для младенцев | 259630 |
|  |  |  | Трубка гастростомическая низкопрофильная | 268540 |
|  |  |  | Трубка гастростомическая | 268590 |
|  |  | Прочие гастроэнтерологические медицинские изделия | Подгузники детские *** | 233160 |
|  |  |  | Подгузники для взрослых *** | 280360 |
|  |  |  | Трусы при недержании мочи для взрослых, многоразового использования | 233730 |
|  |  |  | Вкладыши урологические впитывающие при недержании мочи *** | 233860 |
|  |  |  | Трусы при недержании мочи для взрослых, одноразового использования*** | 233900 |
|  |  | Трубки гастроэнтерологические и сопутствующие изделия | Удлинитель трубки для энтерального питания, нестерильный | 338030 |
|  |  |  | Удлинитель трубки для энтерального питания, стерильный | 338040 |
|  |  | Устройства стомирования и сопутствующие изделия | Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный *** | 152450 |
|  |  |  | Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный *** | 152460 |
|  |  |  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный *** | 156410 |
|  |  |  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный *** | 156420 |
|  |  |  | Катетер ректальный для постоянной илеостомии | 187780 |
|  |  |  | Мешок уростомный многокомпонентный*** | 200040 |
|  |  |  | Клей медицинский для поверхности кожи, нестерильный | 200440 |
|  |  |  | Мешок уростомный для сегмента подвздошной кишки | 208770 |
|  |  |  | Бандаж для стомированных больных | 221790 |
|  |  |  | Зажим для калоприемника | 221800 |
| 4. | Медицинские изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов человека | Устройства дренирования/удале-ния жидкостей/тканей | Канистра для аспирационной системы, многоразового использования | 190940 |
|  |  |  | Катетер аспирационной системы, общего назначения | 190950 |
|  |  |  | Фильтр аспирационной системы, микробный | 191030 |
|  |  |  | Насос аспирационной системы для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрический | 358760 |
|  |  |  | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 260570 |
|  |  |  | Трубка для аспирационной системы, одноразового использования | 191040 |
| 5. | Реабилитацион-ные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия | Изделия бытовые адаптированные | Сиденье для унитаза приподнятое | 152370 |
|  |  |  | Зонд назоэнтеральный | 157910 |
|  |  |  | Зонд назогастрального питания | 169450 |
|  |  |  | Зонд назогастральный/орогастральный | 169460 |
|  |  |  | Шприц для введения лекарств перорально/энтерального питания, одноразового использования | 109790 |
|  |  |  | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 259820 |
|  |  |  | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, нестерильный | 318380 |
|  |  |  | Набор для энтерального питания, для младенцев | 59630 |
|  |  |  | Помпа для энтерального питания | 260010 |
|  |  |  | Коннектор для энтерального питания/введения лекарственных средств, нестерильный | 325930 |
|  |  | Изделия/оборудование домашнее адаптированные | Ходунки-столик для прогулок *** | 187990 |
|  |  |  | Кресло прогулочное, складное *** | 188030 |
|  |  |  | Кресло прогулочное, нескладное *** | 188110 |
|  |  |  | Подъемник лестничный, кресло | 266170 |
|  |  |  | Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования | 269270 |
|  |  | Средства медицинские персональные адаптированные | Концентратор кислорода портативный | 113810 |
|  |  | Средства передвижения адаптированные | Ходунки опорные стандартные, складные*** | 136520 |
|  |  |  | Ходунки опорные стандартные, нескладные *** | 136530 |
|  |  |  | Ходунки колесные стандартные, нескладные *** | 136540 |
|  |  |  | Кресло прогулочное, складное *** | 188030 |
|  |  |  | Кресло прогулочное, нескладное *** | 188110 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом, с электронным рулевым управлением, складная | 207920 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная *** | 207930 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, нескладная *** | 207980 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная *** | 207990 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, складная | 208000 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на передние колеса, складная*** | 208010 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная *** | 208020 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с | 208100 |
|  |  |  | ножным приводом, складная *** |  |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним приводом на переднее колесо, складная *** | 208110 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемое пациентом, с двуручным рычажным приводом, нескладная *** | 208120 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с ножным приводом, нескладная *** | 208130 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на заднее колесо, нескладная *** | 208140 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, нескладная *** | 208150 |
|  |  | Средства ухода персональные адаптированные | Измеритель стомы | 118490 |
|  |  |  | Повязка раневая гидрогелевая, нестерильная | 144780 |
|  |  |  | Повязка раневая гидрогелевая, стерильная | 144790 |
|  |  |  | Повязка раневая гидрогелевая, стерильная, антибактериальная | 144800 |
|  |  |  | Повязка на рану неприлипающая, абсорбирующая, антибактериальная | 147390 |
|  |  |  | Повязка раневая неприлипающая, проницаемая, антибактериальная | 147400 |
|  |  |  | Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, стерильная | 147410 |
|  |  |  | Повязка раневая неприлипающая, проницаемая | 147420 |
|  |  |  | Судно подкладное | 148100 |
|  |  |  | Повязка пленочная проницаемая для жидкости | 148110 |
|  |  |  | Трубка для мочеиспускания | 149380 |
|  |  |  | Устройство для фиксации мочеприемника, носимое *** | 149410 |
|  |  |  | Держатель неносимого мочеприемника | 149440 |
|  |  |  | Мочеприемник закрытый носимый, нестерильный *** | 152440 |
|  |  |  | Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный *** | 152450 |
|  |  |  | Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный *** | 152460 |
|  |  |  | Мочеприемник закрытый неносимый, стерильный *** | 152470 |
|  |  |  | Мочеприемник закрытый неносимый, нестерильный *** | 152480 |
|  |  |  | Мочеприемник закрытый носимый, стерильный *** | 152490 |
|  |  |  | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания *** | 155640 |
|  |  |  | Катетер уретральный постоянный для дренажа, антибактериальный *** | 155660 |
|  |  |  | Катетер уретральный постоянный для дренажа | 155670 |
|  |  |  | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, стерильный *** | 156370 |
|  |  |  | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный *** | 156380 |
|  |  |  | Мочеприемник ножной носимый со сливным краном, стерильный *** | 156390 |
|  |  |  | Мочеприемник носимый сквозной, нестерильный *** | 156400 |
|  |  |  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный *** | 156410 |
|  |  |  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный *** | 156420 |
|  |  |  | Повязка на кожу с осмотическими свойствами, нестерильная | 161260 |
|  |  |  | Повязка на кожу полуокклюзионная, стерильная, антибактериальная | 161270 |
|  |  |  | Повязка на кожу с осмотическими свойствами, стерильная | 161310 |
|  |  |  | Мочеприемник для младенцев/педиатрический подключаемый к катетеру, стерильный *** | 165120 |
|  |  |  | Мочеприемник для младенцев/педиатрический подключаемый к катетеру, нестерильный *** | 165150 |

_____________________

* В соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 года № 4н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 года № 24852), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 года № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 года 
№ 35201).

** В соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам 
и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

*** Обеспечение данными медицинскими изделиями лиц, признанных инвалидами, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» с момента выдачи лицу индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.